KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

JEGYZŐJE

## Szám: 2631-13/2008			Tárgy:	Magyar Posta Zrt.

## Üi.: Molnár Erika/Nagy Éva			(1122 Budapest, XII. Ker. Krisztina körút 6-8.)

Tel.: 34/541-312	Komárom, Czibor Zoltán u. 3. szám és 1659/7 hrsz.-ú

e-mail: molnarerika@komarom.hu                      ingatlanon posta épület építési engedélyezési ügye

# HATÁROZAT

# Magyar Posta Zrt. 1122 Budapest, XII. Ker. Krisztina körút 6-8. szám alatti kérelmező részére építési engedélyt adok Komárom, Czibor Zoltán utca 3. szám és 1659/7 hrsz-ú  ingatlanon posta épület és utcafronti kerítés építésére, a benyújtott engedélyezési terveknek és műszaki leírásoknak megfelelően, az alábbiak szerint:

A tervezett épület helyiségei:

- Földszint: KHK Kft. által készített építész tervdokumentáció é-01 számú tervlap alapján

- Emelet: KHK Kft. által készített építész tervdokumentáció é-02 számú tervlap alapján

Tájékoztatom Építtetőt, hogy  az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. melléklet III./3. alapján a telek határain kerítés építése építési engedély nélkül végezhető tevékenység.

Továbbá tájékoztatom építtetőt, hogy a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint számított építmény-érték a 30 millió Ft-ot meghaladja. Ennek alapján a kivitelezési munka megkezdés előzetesen történő bejelentésének van helye. Az előzetes bejelentést az első fokú építésfelügyeleti hatósághoz (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) kell benyújtani a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet  4. sz. melléklete szerinti nyomtatványon a kivitelezés tervezett megkezdése előtt legalább 15 nappal.

Fenti adatoknak az építésfelügyeleti hatósághoz történő bejelentésével egyidejűleg az építtető az építés helye szerint illetékes Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnak (továbbiakban APEH) ( 2800 Tatabánya, Komáromi u. 42.)  is köteles bejelenteni az építési tevékenységgel kapcsolatos adatokat.

Amennyiben a bejelentett adatokban a kivitelezés ideje alatt változás állna be azt is jelenteni kell fenti hatóságoknak.

A kivitelezési munka akkor kezdhető meg, ha az építtető a bejelentési kötelezettségének határidőben eleget tett, és az építésfelügyeleti hatóság az építőipari kivitelezési tevékenység végzését nem tiltotta meg.

Felhívom az építtető figyelmét, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez  a 290/2007. (X. 31.) Kormányrendelet 16. §  szerinti tartalommal elkészített kivitelezési dokumentáció szükséges.

Határozatom feltétele az alábbi közmű- és kéményseprő nyilatkozatokban foglaltak betartása:

- E-ON Zrt. ÜK-5312385/2007. számú nyilatkozata

- Komárom -Ács Vízmű Kft. 2007. 12. 17-én kelt nyilatkozata, illetve 55/2008. számú elvi nyilatkozata.

- Égáz-Dégáz Zrt. F 713-329/2008  számú nyilatkozata.

- Komárom-Esztergom megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. 2008. 02. 05.-én kelt nyilatkozatában foglaltak.

Az eljárás során bevont szakhatóságok az építési engedély kiadásához az alábbiak szerint hozzájárultak:

- A Tűzoltóparancsnokság E-11/0/2008. számú szakhatósági nyilatkozatában tűzvédelmi szempontból az engedély kiadásához hozzájárul az alábbi jogszabályi előírás teljesítése esetén:

  - A 35/1996. (XII.29.) BM Rendelet 35. (5) bekezdése alapján a kiürítésre számításba vett lépcsőház és közlekedési főútvonal hő- és füstelvezetését biztosítani kell.

- Az ÁNTSZ 549-2/2008. számú szakhatósági nyilatkozatában közegészségügyi szempontból az engedély kiadásához az alábbi feltételek teljesítése mellett hozzájárul:

  - A zárt terek mesterséges szellőzését biztosítani kell.

  - A zuhanyállásokat egymástól legalább 1,80 m magas fallal el kell választani, térbeli lehatárolásukat biztosítani kell

  - A takarításhoz szintenként hideg-melegvizes vízvételi helyet a női mosdó csapjánál (szeleppel megoldva) ki kell alakítani

  - Az étkezőként is funkcionáló emeleti teakonyhába hideg-meleg vízellátású kézmosó csapot kell felszerelni, körülötte legalább 1,5 m magassággal csempe burkolattal ellátni.

  - A használatbavételkor a kivitelezőnek rendelkeznie kell a teakonyha csapjáról származó, akkreditált laboratóriumban bevizsgált, megfelelő minősítésű vízminta eredménnyel.

- Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 4259-4/2008. számú szakhatósági nyilatkozatában az engedély kiadásához az alábbi feltételek mellett hozzájárul:

  - Az építés befejezése után a keletkezett hulladékokról az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-Kv-VM együttes rendelet 4. számú mellékletét képező építési hulladék nyilvántartó lapot a kezelő átvételi igazolásával együtt, használatbavételig az engedélykérelem mellékleteként az építési hatósághoz be kell nyújtani

  - Az építés és az üzemelés során keletkező hulladékok kizárólag azok átvételére vonatkozó érvényes hatósági engedéllyel rendelkező kezelő részére adhatók át

  - A telephelyre vonatkozóan a 78/2007. (IV:24.) Korm. Rendeletben meghatározott módon hatóságunktól – a használatbavételi engedélykérelem benyújtásáig – környezetvédelmi területi jel (KTJ) megadását kell kérnie, valamint a 164/2003. (X.18.) Korm. Rendelet 8. § (1) bekezdése alapján írásban be kell jelentkezni a Hulladékgazdálkodási Információs Rendszerbe.

- A helyi közút kezelő 2631-10/2008. számú közútkezelői nyilatkozatában az építési engedély megadásához az alábbi feltételekkel hozzájárult:

- A posta épület valamint a parkolók kialakítása a KHK Építész és Mérnöki Iroda Kft. (1145 Budapest, Róna u. 1.) által készített tervdokumentációban foglaltak szerint történhet. A műszaki tervtől való eltéréshez külön engedélyem szükséges.

- A társközművek védelméről a közműkezelők nyilatkozatai szerint kell gondoskodni.

- A munkálatokat az érvényben lévő közúti közlekedés szabályáról szóló rendeletben, az utak forgalomszabályozásáról és közúti jelzések elhelyezéséről szóló rendeletben és a vonatkozó szabályokban foglalt előírások megtartásával úgy kell elvégezni, hogy a közút forgalmát indokolatlanul ne zavarja, és a közúton, illetve járdán közlekedők életét és vagyonbiztonságát ne veszélyeztesse.

- A munkák tartama alatt biztosítani kell a gyalogosok biztonságos közlekedését, az ingatlanokhoz való bejárás lehetőségét, valamint célfuvarok, mentők, tűzoltók stb. szükség szerinti beközlekedését.

- A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodni kell.

- A kivitelezés ideje alatt az útpadkán és útburkolaton építési anyag, kitermelt föld még ideiglenesen sem tárolható.

- Hozzájárulásom az úttartozékok, műtárgyak, geodéziai és egyéb jelek, valamint meglévő közművek állagának és helyzetének megváltoztatására, továbbá idegen területek igénybevételére nem jogosít, és nem mentesít az egyéb engedélyek és hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.

- Az építés során okozott minden, a környezetére is kiható kárért engedélyes a polgári jog szabályai szerint felelős.

- A közút igénybevétele miatt felmerülő valamennyi költség igénybevevőt terheli.

- Az elhelyezett létesítmény megfelelő fenntartásáról és karbantartásáról a létesítmény tulajdonosa köteles gondoskodni.

- A munkák megkezdése előtt a közterület felbontási engedélyt hivatalunktól meg kell kérni.

- A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2924/1/2008. számú szakhatósági nyilatkozatában az építési engedély megadásához az alábbi feltételekkel hozzájárul:

- A 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) melléklete szerint szükséges rakodó- és várakozóhelyeket a használatbavételi eljárás megkezdéséig saját területen kell biztosítani.

- A belső közlekedési útvonalakat úgy kell kialakítani, hogy a parkolóhelyek megközelítése akadálymentes legyen. A rakodó- és rakodásra váró járművek közutat nem vehetnek igénybe.

- A kapu közút felöli jobb oldalán a KRESZ 112. ábraszámú „Várakozóhely” közúti jelzőtábla helyezendő ki, alatta a nyitvatartási idejét feltüntető kiegészítő táblával. Ezen időtartam alatt a kaput nyitott állapotban - megfelelően rögzítve - kell tartani.

- A posta üzemeltetése a Czibor Zoltán utca forgalmát nem akadályozhatja, nem zavarhatja.

- Komárom Város Jegyzőjének 2631-10/2008. számú közútkezelői nyilatkozatában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

- Kérem Komárom Város Jegyzőjét, hogy hivatalomat és az érintett útkezelőt a használatbavételi engedélyezési eljárásba is szíveskedjen bevonni.

- A használatbavételi engedélyhez a szakhatósági hozzájárulásomat a fenti feladatok elvégzését követően fogom kiadni.

Az építési munkára vonatkozóan kikötéseim a következők:

- Az építési munkákat az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. számú (XII. 29.) Kormányrendelet előírásai szerint kell végezni.

- A kivitelezésre vonatkozóan az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet  előírásait kell betartani.

- Az építtetőt a határozat jogerőre emelkedéséről - a záradékolt tervek megküldésével - értesítem.

- A bejelentési kötelezettségének elmulasztása, kivitelezési tevékenység engedély nélküli megkezdése, végzése, bírság kiszabását vonja maga után.

5.		A jóváhagyott - engedélyezési záradékkal ellátott - tervektől csak az építésügyi hatóság újabb előzetes engedélyével szabad eltérni, kivéve, ha az eltérés önmagában nem engedélyhez kötött építési munka.

- Az építési engedélyt (a tervek, rajzok, műszaki leírás) engedélyes, illetőleg záradékolt terv egy példányát, vagy hiteles másolatát, valamint az előírt kiviteli tervet állandóan a munkahelyen kell tartani, és azokat a hatóság képviselőjének kívánatra fel kell mutatni.

- A használatbavételi engedélyt az építtetőnek hatóságunktól az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor  - a használatbavétel előtt – meg kell kérnie. Használatbavételi engedély hiányában az építményt nem szabad használni.

- Ez az építési engedély az esetleges polgári jogvitákat nem dönti el. Az építési engedéllyel - bírói hatáskörbe tartozó polgárjogi vita eldöntése előtt - az építtető csak saját felelősségére és veszélyére élhet.

- Felhívom az építtető figyelmét arra, hogy:

Ez az építési engedély nem mentesíti őt az egyéb jogszabályok szerint szükséges más hatóságok és szervek engedélye megszerzésének kötelezettsége alól, s annak megadására hatóságomon keresztül nem támaszthat igényt.

Az építés alkalmával az építőanyagok tárolására segédépítmények építésére közterületet igénybe venni csak külön engedély alapján szabad.

Ez az engedély jogerőre emelkedésétől számított két év letelte után érvényét veszti, kivéve, ha a kivitelezést ez idő alatt megkezdték és az építés megkezdésétől számított öt éven belül az építmény használatbavételi engedély megadására alkalmassá válik. Az építtető az engedély érvényességének lejárta előtt előterjesztett kérelemre - mindaddig amíg az engedély megadásakor fennálló szabályok vagy kötelező előírások nem változnak meg – egy-egy évre ismételten kérheti az engedély meghosszabbítását.

Amennyiben az építtető elmulasztotta az építési engedély érvényét – annak lejárta előtt – meghosszabbíttatni, és az építmény a használatbavételi engedély megadására még nem alkalmas, úgy az építtetőnek az építési engedélyt az építésügyi hatóságtól ismételten meg kell kérnie.

Építési célra anyagot, szerkezetet és berendezést csak hazai megfelelőség igazolással lehet megrendelni, építménybe betervezni vagy beépíteni.

- Az építtető az építési engedély alapján csak a saját felelősségére és veszélyére, a tényleges birtokos birtokának megfosztása, vagy birtoklásának zavarása nélkül építkezhet.

- Az építési engedélyt az építtető jogutódja is felhasználhatja, köteles azonban a jogutódlást – annak megfelelő okiratban történő igazolása mellett – az építésügyi hatóságnak  - az építés megkezdésének, vagy folytatásának megkezdése előtt -  írásban  előzetesen bejelenteni.

- Az építéssel  érintettek - külön jogszabályban meghatározott esetekben - kötelesek tűrni a jogerős építési engedélynek és az ahhoz tartozó helyszínrajznak, továbbá műszaki terveknek megfelelő építési munkák elvégzését.

- Ha az építési munka végzése során természeti érték, építészeti vagy régészeti emlék, illetőleg építménnyel kapcsolatos képzőművészeti alkotás kerül elő, a kivitelező köteles az építésügyi hatósághoz, valamint más hatáskörrel rendelkező hatósághoz haladéktalanul bejelenteni, és a lelőhelyet a hatósági intézkedésig érintetlenül hagyni.

- Az építési munka végzése során biztosítani kell, hogy a keletkező környezetterhelés, igénybevétel a külön jogszabályban meghatározott és megengedett mértéken belül maradjon.

- Az építési munka befejezését követő egy héten belül, az építmény környezetéből az építtetőnek és a kivitelezőnek az építési tevékenység során keletkezett építési hulladékot, maradék építőanyagot és építési segédeszközöket el kell szállítania, a környezetet és a terep felszínét az eredeti, illetve engedélyezett állapotában kell átadnia, a környezetben okozott károkat meg kell szüntetnie.

16. Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy az építési és bontási tevékenység befejezését követően köteles elkészíteni az építés és bontás során ténylegesen keletkezett hulladékokról a bontási és építési hulladék nyilvántaró lapot, majd ezeket valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolását köteles a használatbavételi engedély iránti kérelemmel együtt az építésügyi hatóságnak benyújtani. Ennek hiányában az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás során a használatbavételi engedélyhez külön jogszabályban meghatározott környezetvédelmi szakhatósági hozzájárulás nem adható.

17. KEM Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. 2008. 02. 05-én kelt nyilatkozatában az alábbiakat írta elő:

Az MSZ EN szabvány vontkozó előírásai szerint az égéstermék elvezető felső végződéséhez jutásához a biztonságos feltételeket (tetőkibúvó, kéményseprő járda...stb.) mindenkor a tulajdonosnak kell biztosítani.

Nyílt égésterű kéménybe kötött tüzelőberendezés helyiségének nyílászárója fokozott légzárású nem lehet. Ugyanitt elszívásos szellőztetést alkalmazni tilos!

- A kivitelezés során az MSZ 04-82/1., 2., 3., 4./-85. szabványsorozat és az OTÉK vonatkozó előírásai maradéktalanul betartandók, a kéményt érintő bármilyen módosítás csak újabb kéményseprői egyeztetés után eszközölhető.

- A 27/1996. (X. 30.) BM számú rendelet 11. § (1) bek. szerint: “Új égéstermék elvezetőket kivitelezés közben eltakarás előtt a kémény kivitelezőjének jelenlétében a szolgáltatóval ellenőriztetni kell.”

- Az eltakarás előtti ellenőrzés valamint a használatbavételi eljárás során ezt a nyilatkozatot be kell mutatni.

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Közép-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltségéhez (Tatabánya, Fő tér 4.) címzett, de hivatalunkhoz 30.000,- Ft-os illetékbélyeggel ellátott két példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

INDOKOLÁS

# Magyar Posta Zrt. (1122 Budapest, XII. Ker. Krisztina körút 6-8. szám) kérelemmel fordult hivatalunkhoz, melyben a Komárom, Czibor Zoltán u. 3. szám és 1659/7 hrsz.-ú ingatlanon új posta épület építésére kérte az építési engedély megadását. A kérelmet hivatalunk  2631/2008. ügyiratszám alatt iktatta.

Építtető építési jogosultságát a komáromi Földhivatal, mint telekkönyvi hatóság által 2008. 02. 04. napján kiadott tulajdoni lap másolattal igazolta.

A kérelemhez csatolt műszaki terveket a KHK Építész és Mérnöki Iroda Kft.-nél  – a tervezésre jogosult – Kovách-Horváth Katalin (É2-01-3093; Kovách Levente SZT1-01-3546;Kovách Ákos G2-01-6731 és Beharka Zsolt V1-1/5000 névjegyzéki számú tervezők készítették.

Az építési engedély megadását megelőzően 2008. július 1-jén  helyszíni szemlét tartottunk és megállapítottuk, hogy az érintett ingatlanon a megtervezett építési munka kivitelezhető, az építési munkákat nem kezdték meg.

A kialakítandó parkolók számát (23 db) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelet előírásai alapján vizsgáltam.

Komárom Város Képviselő-testülete 2006. évi 25. számú (IX. 22.) önkormányzati rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) 8. § szerint az építési munkával érintett ingatlan KL-HK (Z)O/30/4,5/K(450) jelű kisvárosi lakóövezetbe sorolt. A tervezett építési munkának településrendezési akadálya nincsen.

Építtető az engedély kérelméhez a közműnyilatkozatokat és kéményseprő szakvéleményt mellékelte.

Az eljárás során bevont szakhatóságok az építési engedély kiadásához hozzájárultak. Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség indokolásában írja:

A dokumentáció áttanulmányozása alapján a talaj, a felszíni és a felszín alatti vizek védelme, a hulladékok gyűjtésének és elbánásának valamint a természet- és tájvédelem szempontjait vizsgálva a következőket állapította meg:

  - A létesítmény vízellátása vezetékes közműről megoldott, a szennyvízelvezetés csatornahálózatba történik

  - Az építés során keletkeő hulladék mennyisége eléri a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében megállapított küszöbértéket

  - A létesítmény természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért

  - A tevékenység a 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet hatálya alá tartozó környezeti zajkibocsátással nem jár, a tevékenység hatásterülete nem éritn zajvédelmi szempontból védendő területet.

A kérelemhez mellékelt Építési hulladék tervlap szerint a keletkező építési hulladék becsült mennyisége meghaladja a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendelet 1. számú melléklete szerinti mennyiségi küszöböt, a hulladékként jelentkező építési anyagok elszállításra kerülnek.

A kérelmet tartalmilag az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 28. §  (5) bekezdése, valamint a 48. 49. és 50. §-ai alapján, a kérelmező jogosultságát a 18. §-a szerint vizsgáltam.

A kérelemet a fenti rendelet 28, 29, és 30. § -ai, valamint, épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 34, 35, és 36. paragrafusai alapján bíráltam el.

A határozati részben szereplő kikötéseket az alábbi jogszabályok alapján határoztam meg:

- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 37. § (1), 37. § (2), 38. § (1), 38. §. (2), 39. § (5), 41. §, 42. §. (1), 42. §. (2), 43. § (2), 58. §  (7) bek.  a)-b) pontja.

- Az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet 23. §, 24. §,-a, 4. és 6. számú melléklete

- Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006.Korm. rendelet 1. számú melléklete

- Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004.(VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. 2§, 3. §, 8. §, 9. §., 10. §, 13. §., 1., 2.,3.,4.,5., számú mellékletek

- Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII. 29.) Korm. Rendelet 37. §.

- A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 3/A. § (2) bekezdés

- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 3. számú melléklet G) részének 5. pontja

# Határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-án alapul, amely kimondja:

# „71. § (1) A hatóság - a (4) és (5) bekezdésben meghatározott kivétellel - az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során eldöntendő egyéb kérdésekben pedig végzést bocsát ki.”

A határozat tartalmilag a fent nevezett törvény 72. §-a alapján készült.

A fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. § (4) bekezdése, valamint a 99. § (1) bekezdés alapján adtam meg:

# „98. § (4) Az eljárás egyéb résztvevője saját jogán önálló fellebbezéssel élhet az elsőfokú határozat rá vonatkozó rendelkezése, illetve a rá vonatkozó elsőfokú végzés ellen.

# 99. § (1) A fellebbezést - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.”

Hatáskörömet a 343/2006. (XII. 23.) sz.. Kormányrendelet 1. (2) bekezdése és 1/A melléklete állapítja meg.

Az ügyfél az eljárási illetéket lerótta ezen felül az engedélyezés során külön költség nem merült fel.

# Az fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. évi törvény 29. § (4) bekezdésének XIV. melléklete alapján állapítottam meg, miszerint az építésügyi hatósági eljárásban igénybe vehető valamennyi fellebbezésért 30 000 forint illetéket kell fizetni.

Komárom, 2008. augusztus 6.

##### Dr. Szöllősy Ferenc

###### jegyző

##### cimzetes főjegyző

(	Határozatot kapják az irattári jegyzéken feltüntetettek.

Jegyzék a 2631-12/2008. számú ügyiratban értesítettek köréről:

- Magyar Posta Zrt.			1540 Budapest

Szomszédos ingatlannal rendelkezni jogosultak:

- Petrik Sándor				1092 Budapest, Ráday u. 30. 1/3.

- Kovács Sándor				Komárom, Gyár u. 44.

- Kovács Sándorné			Komárom, Gyár u. 44.

- Önkormányzat				helyben

- Németh Miklós				Komárom, Gyár u. 46.

- Molnár László				Komárom, Asztalos B. u. 8.

- Eck Istvánné				Komárom, Gyár u. 46.

- Jamrik Józsefné			Komárom, Gyár u. 46/5.

- Hancz Éva				Komárom, Gyár u. 46/5.

- Hancz György				Komárom, Gyár u. 46/5.

- Hornyacsek Csilla			Komárom, Gyár u. 46.

- Hornyacsek Noémi			Komárom, Gyár u. 46.

- Hornyacsek Istvánné			Komárom, Klapka Gy. u. 51-53. 2/4.

- Egri Jánosné				Komárom, Gyár u. 46.

- Egri János				Komárom, Gábor Á. u. 3/a. 3/2.

- Dobi Tiborné				Komárom, Dózsa Gy. u. 69.

- Horváth Gáborné			Tata, Nagy S. J. u. 3.

Tájékoztatásul:

- KHK Építész és Mérnöki Iroda Kft.	1145 Budapest, Róna u. 189. (tervező)

- E-ON Zrt.  				9027 Győr, Kandó K. u. 13. (közmű szolg.)

- VIZÁK Kft.  				2900 Komárom, Sport u. 35. (közmű szolg.)

- Égáz-Dégáz Zrt.  			2800 Tatabánya, Eötvös út 11. (közmű szolg.)

- KEM Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft.	2890 Tata, Tárkányi u. 2.

- ÁNTSZ  				Komárom, Hősök tere 1.

- Tűzoltóparancsnokság  			Komárom, Tűzoltó út 1.

- Helyi Közútkezelő  			Komárom, Szabadság tér 1.

- Nemzeti Közlekedési Hatóság 		Tatabánya, Fő tér 4.

- Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség  9002 Győr Pf.: 471.

Jogerőre emelkedést követően:

- Építésfelügyelet

- Műszaki - nyilvántartó			    helyben

- Irattár